# JDZZW-10电压互感器

### 一、概述

JDZZW-10电压互感器是专为中置式手车柜设计的新型产品，为环氧树脂浇注全封闭式结构，供额定频率为50HZ，额定电压为10KV及以下中性点非有效接地的电力系统中做电压、电能测量和继电保护用

### 二、变比参数

| 型号 | 额定电压比(V) | 准确级及相应的额定输出 | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5 | 1 |  |  |
| JDZZW-10 | 10/0.22 | 15 | 30 | 200 | 200 | 12/42/75 |

### 三、JDZZW-10电压互感器外形及安装尺寸、接线图、型号含义

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDZZW-10-121.html