# LQZJ1-0.66、LQZJ-0.66型电流互感器作用原理

### 一、概述

LQZJ1-0.66电流互感器为塑料外壳,全封闭,户内型产品.适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为0.5KV及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。产品符合IEC60044-1;2003及GB1208-2006,<电流互感器>标准.

### 二、LQZJ1-0.66电流互感器技术参数

额定频率(Hz) 50Hz;
额定一次电流:5、10、15、20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、500、600、750、800、1000、1200、1500A;
额定二次电流: 5 A;
准确级: 0.5级,0.2级 0.5S 级 ;
额定二次负荷(VA)：10VA；
1秒热电流（有效值）（kA）50In;
动稳定电流（峰值）（kA）100In;
绝缘水平:3kV,历时1min,无击穿及闪络现象.

### 三、变比参数

| 额定一次电流 | 额定二次电流 | 准确级及额定输出 | 额定绝缘水平 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2S | 0.2 |  |
| 5/5 | 5 | 5 | 10 | 0.5/3 |
| 10/5 |  |  |  |  |
| 15/5 |  |  |  |  |
| 20/5 |  |  |  |  |
| 30/5 |  |  |  |  |
| 40/5 |  |  |  |  |
| 50/5 |  |  |  |  |
| 75/5 |  |  |  |  |
| 100/5 |  |  |  |  |
| 150/5 |  |  |  |  |
| 200/5 |  |  |  |  |
| 300/5 |  |  |  |  |

### 三、LQZJ1-0.66、LQZJ-0.66电流互感器外形及结构尺寸图

本文地址：http://www.dqdg.cc/LQZJ1-0.66-135.html